МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИИ

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель Департамента

Госсанэпиднадзора

Минздрава России

_______________С.И.Иванов

« 14 » января 2002г.

№ 11-3/23-09

Методические указания

по применению дезинфицирующего средства «Бациллол плюс»

фирмы «Боде Хеми ГмбХ и Ко.», Германия

«СОГЛАСОВАНО»

Председатель Подкомиссии по

Дезинфекционным средствам

ФК по МИБП, Д и ПК С

Департамента госсанэпиднадзора

Минздрава России, академик РАМН

_____________________М.Г.Шандала

« 28 » ноября 2001 г.

Москва, 2001г.

Методические указания

по применению дезинфицирующего средства «Бациллол плюс»

фирмы «Боде Хеми ГмбХ и Ко.», Германия

Разработаны Научно-исследовательским институтом дезинфектологии Министерства Здравоохранения Российской Федерации.

Авторы: Федорова Л.С., Пантелеева Л.Г., Рысина Т.З., Новикова Э.А.

Физико-химические методы контроля качества средства представлены фирмой-производителем «Боде Хеми ГмбХ и Ко.», Германия.

Предназначены для медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений, работников дезинфекционных станций, центров государственного санитарно-эпидемиологического надзора, работников коммунальных служб и других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

1. Общие сведения

1.1 «Бациллол плюс» представляет собой готовое к применению средство в виде прозрачной бесцветной жидкости. В качестве действующих веществ содержит: пропанол-1 (спирт) – 40,0%, пропанол– 2 (спирт) – 20,0%, глутаровый альдегид – 0,1%.

Выпускается в полиэтиленовх флаконах емкостью по 50 мл в безаэрозольной упаковке (БАУ), полиэтиленовых флаконах емкостью по 500 и 1000 мл, канистрах, закрытых винтовой пробкой, емкостью по 5 и 25 л, бочках емкостью по 200 л. Срок годности средства 5 лет в невскрытой упаковке производителя.

1.2. Средство обладает бактерицидным (в том числе туберкулоцидным), фунгицидным и вирулицидным действием.

1.3. По параметрам острой токсичности при введении в желудок и нанесении на кожу согласно ГОСТ 12.1.007-76 средство относится к 4 классу малоопасных соединений. Средство обладает умеренно-выраженным раздражающим действием на слизистые оболочки глаз. При многократном воздействии на кожу вызывает сухость и шелушение. При ингаляции в виде аэрозоля по зоне токсического действия относится к 4 классу малоопасных соединений.

1.4. Средство предназначено для дезинфекции небольших по площади поверхностей в помещениях, оборудования, предметов обстановки, приборов, труднодоступных для обработки и требующих быстрого обеззараживания и высыхания, при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы) этиологии в лечебно-профилактических учреждениях (в том числе в медицинских лабораториях).

2. Применение средства

2.1. Средство применяют для обеззараживания поверхностей из любых материалов, за исключением портящихся от воздействия спиртов (поверхности, окрашенные низкосортной краской, покрытые лаком, плексиглас и т.п.)

2.2. Поверхности равномерно орошают раствором средства с помощью ручного распылителя с расстояния 30 см до полного их смачивания. Норма расхода не более 50 мл/кв.м в помещении площадью не менее 10 кв.м. Соотношение между площадью обеззараживаемой поверхности и общей площадью при обработке должно быть 1:10.

Дезинфекцию проводят в соответствии с режимами, представленными в таблице 1.

Таблица 1.

Режимы обеззараживания поверхностей

дезинфицирующим средством «Бациллол плюс»

| Объект обеззараживания | Вид инфекции | Время обеззараживания, мин. | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, предметы |

Бактериальные инфекции

| (кроме туберкулеза) | 0,5 | Орошение |
| --- | --- | --- |
| обстановки, | Туберкулез | 15 | Орошение |
| оборудование, приборы, аппараты и пр. | Вирусные инфекции (включая вирус гепатита В, ВИЧ) | 15 | Орошение |
|  | Грибковые инфекции (кандидозы) | 15 | Орошение |

3. Меры предосторожности

3.1. Возможно применение средства в присутствии персонала и пациентов.

3.2. К работе со средством допускаются лица в возрасте 18 лет и старше, не страдающие аллергическими заболеваниями.

3.3. При работе со средством необходимо строго соблюдать указанную в п.2.2 норму расхода.

3.4. Не обрабатывать объекты, портящиеся от воздействия спирта (см. п.2.1)

3.5. Средство огнеопасно! Категорически запрещается проводить обработку помещения при включенных нагревательных электроприборах, вблизи открытого огня или нагретых выше +35+40(С поверхностей

3.6. Избегать попадания средства в глаза, на кожу и в органы дыхания.

3.7. Средство хранить в прохладном и хорошо проветриваемом помещении, отдельно от лекарств, в недоступном для детей месте.

3.8. Не использовать по истечению срока годности.

4. Меры первой помощи при случайном отравлении

4.1. При превышении нормы расхода возможно появление признаков интоксикации в виде раздражения слизистых оболочек глаз и органов дыхания (першение в горле, кашель, слезотечение, зуд, резь в глазах), а также головная боль, тошнота и др.

4.2. При появлении вышеуказанных признаков отравления пострадавшего необходимо отстранить от работы, вывести на свежий воздух, дать теплое питье, обратиться к врачу.

4.3. При попадании средства на кожу смыть его большим количеством воды и смазать кожу кремом.

4.4. При попадании средства в глаза следует промыть их проточной водой в течение 10-15 минут, а затем закапать 1-2 капли 30% раствора сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу.

4.5. При случайном проглатывании средства обильно промыть желудок большим количеством воды и дать выпить 1-2 стакана воды с добавлением 10-20 измельченных таблеток активированного угля или раствора питьевой соды (1 чайная ложка на стакан воды). При необходимости обратиться к врачу.

5. Физико-химические и аналитические методы контроля качества

5.1. Спецификация .

Согласно спецификации контролируются показатели качества, указанные в таблице 2:

Показатели качества дезинфицирующего средства «Бациллол плюс»

Таблица 2

| Наименование показателя | Нормы |
| --- | --- |
| Внешний вид | Прозрачная бесцветная жидкость |
| Плотность при 20(С, г/см3 | 0,881 – 0,891 |
| Показатель преломления при 20(С | 1,371 – 1,375 |
| Массовая доля глутарового альдегида, % | 0,095 – 0,115 |
| Массовая доля пропанола-1, % | 38,0 – 42,0 |
| Массовая доля пропанола-2, % | 19,0 – 21,0 |

5.2. Определение внешнего вида.

Внешний вид определяют визуально. Для этого в пробирку из бесцветного стекла с внутренним диаметром 30-32 мм наливают средство до половины и просматривают в проходящем или отраженном свете.

5.3. Измерение плотности при 20(С.

Плотность при 20(С измеряют с помощью ареометра по ГОСТ 18995.1-73 «Продукты химические жидкие. Методы определения плотности».

5.4. Измерение показателя преломления при 20(С.

Показатель преломления при 20(С определяют рефрактометрически согласно Государственной Фармакопеи СССР XI издания (выпуск 1, с.29).

5.5. Измерение массовой доли глутарового альдегида.

Измерение массовой доли глутарового альдегида основано на газовой хроматографии с пламенно-ионизационным детектирование, изотермическим хроматографированием пробы на полимерном морбенте и количественной оценкой методом абсолютной градуировки.

5.5.1. Средства измерения, оборудование.

- Аналитический газовый хроматограф, снабженный пламенно-ионизационным детектором, стандартной колонкой длиной 2 м, интегрирующим устройством;

- Весы лабораторные общего назначения 2 каласса с наибольшим пределом взвешивания 200 г.;

- Микрошприц вместимостью 1 мкл;

- Пипетка вместимостью 0,1 и 25 см3;

5.5.2. Реактивы.

- Глутаровый альдегид (50% раствор) – аналитический стандарт;

- Пропанол-2 ч.д.а.;

- Пропанол-1 ч.д.а.;

- Сорбент: Полисорб-1 (0,12-0,18 мм);

- Воздух в баллоне или из системы газоснабжения;

- Водород газообразный в баллоне;

- Воздух, сжатый в баллоне или от компрессора.

5.5.3. Растворы

Приготовление градуировочной смеси:

В колбу вместимостью 100 см3 помещают 20 г пропанола-1, 10 г пропанола-2, 0,1 г раствора глутарового альдегида (эквивалентно 50 мг глутарового альдегида по 100% веществу, взвешенных с аналитической точностью), 19,9 г воды и тщательно перемешивают. Вычисляют фактическую массовую долю (в %) внесенных веществ в градуировочном растворе.

5.5.4. Условия хроматографирования:

- расход газа-носителя 55 – 60 см3/мин.;

- расход водорода 25 – 30 см3/мин.;

- расход воздуха 250 – 300 см3/мин.;

- температура испарителя 190(С;

- температура детектора 220(С;

- температура колонки 180(С;

- объем вводимой дозы 2 мкл.

Примерное время удерживания глутарового альдегида 6,2 мин.

Коэффициент аттеньюирования подбирают таким образом, чтобы высота хроматографических пиков глутарового альдегида составляла не менее 50 мм.

5.5.5. Выполнение измерений.

Градуировочный раствор хроматографируют не менее трех раз до получения стабильного времени удерживания и площади хроматографического пика глутарового альдегида. Из полученных хроматограмм определяют время удерживания и площади хроматографических пиков глутарового альдегида в градуировочном растворе. 2 мкл средства вводят в хроматограф. Из полученных хроматограмм определяют площадь хроматографического пика глутарового альдегида в испытуемом растворе.

5.5.6. Обработка результатов измерений.

Вычисляют массовую долю глутарового альдегида (Х, %) по формуле:

S * Cст.

Х = —————

Sст.

где:

S – площадь хроматографического пика глутарового альдегида в испытуемом растворе;

Sст. - площадь хроматографического пика глутарового альдегида в градуировочном растворе;

Сст. – концентрация глутарового альдегида в градуировочном растворе, %.

5.6. Измерение массовой доли пропанола-1 и пропанола-2.

Измерение массовой доли пропиловых спиртов основано на методе газовой хроматографии с пламенно-ионизационным детектирование, изотермическим хроматографированием пробы на полимерном сорбенте и количественной оценкой методом внутреннего стандарта.

5.6.1. Средства измерения, оборудование.

- Аналитический газовый хроматограф, снабженный пламенно-ионизационным детектором, стандартной колонкой длиной 2 м, интегрирующим устройством;

- Весы лабораторные общего назначения 2 каласса с наибольшим пределом взвешивания 200 г.;

- Микрошприц вместимостью 1 мкл;

- Пипетки вместимостью 5 и 25 смі;

5.6.2. Реактивы.

- Этанол ч.д.а. – внутренний стандарт;

- Пропанол-2 ч.д.а.;

- Пропанол-1 ч.д.а.;

- Сорбент: Полисорб-1 (0,12-0,18 мм);

- Воздух в баллоне или из системы газоснабжения;

- Водород газообразный в баллоне;

- Воздух, сжатый в баллоне или от компрессора.

5.6.3. Растворы

Приготовление основной градуировочной смеси:

В колбе вместимостью 100 см3 взвешивают с аналитической точностью 20 г пропанола-1, 10 г пропанола-2, 20 г воды и тщательно перемешивают. Вычисляют фактическую массовую долю (в %) внесенных веществ в основном градуировочном растворе.

Приготовление рабочей градуировочной смеси:

В мерную колбу вместимостью 25 см3 помещают 5 г этанола, взвешенного с аналитической точностью, добавляют до 25 смі основную градуировочную смесь и перемешивают. Вычисляют фактическую массовую долю этанола в рабочей градуировочной смеси.

Рабочую градуировочную смесь вводят в хроматограф. Из полученных хроматограмм определяют время удерживания и площади хроматографических пиков пропиловых спиртов и внутреннего стандарта в градуировочной смеси.

5.6.4. Условия хроматографирования:

- расход газа-носителя 55 – 60 см3/мин.;

- расход водорода 25 – 30 см3/мин.;

- расход воздуха 250 – 300 см3/мин.;

- температура испарителя 250(С;

- температура детектора 280(С;

- температура колонки 160(С;

- объем вводимой дозы 0,3 – 0,5 мкл.

Примерное время удерживания этанола 4,2 мин., пропанола-2 5,2 мин., пропанола-1 7,3 мин.

Коэффициент аттеньюирования подбирают таким, чтобы высота хроматографических пиков составляла не менее 50 – 80 % полной шкалы.

5.6.5. Выполнение измерений.

В мерную колбу вместимостью 25 см3 помещают 5 г этанола, взвешеного с аналитической точностью, добавляют до 25 см3 испытуемое средство и после перемешивания раствор вводят в хроматограф. Из полученных хроматограмм определяют площадь хроматографических пиков каждого из определяемых спиртов в испытуемом растворе.

5.6.6. Обработка результатов измерений.

Вычисляют относительный градуировочный коэффициент Кі для каждого из определяемых спиртов по формуле:

Мі / Мвн.ст.

Кі = ———————

Sі / Sвн.ст.

где:

Sі – площадь хроматографического пика i-го определяемого спирта в основной градуировочной смеси;

Sвн.ст. – площадь хроматографического пика этанола (внутреннего стандарта) в рабочей градуировочной смеси;

Мі –массовая доля i-го определяемого спирта, внесенного в основную градуировочную смесь, %;

Мвн.ст. –массовая доля этанола, внесенного в рабочую градуировочную смесь, %;

Массовую долю i-го определяемого спирта (Х, %) вычисляют по формуле:

Кі * Sі * Мвн.ст.

Хі = —————————

Sвн.ст.

где:

Sі – площадь хроматографического пика i-го определяемого спирта в испытуемом растворе;

Sвн.ст. – площадь хроматографического пика этанола (внутреннего стандарта) в испытуемом растворе;

Мвн.ст. – массовая доля, этанола внесенного в испытуемую пробу, %;

Кі – относительный градуировочный коэффициент для i-го определяемого спирта.

Рабочий градуировочный раствор и раствор испытуемой пробы вводят по 3 раза каждый. Площадь под соответствующим пиком определяют интегрированием, а для расчета используют среднее арифметическое значение.