МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«Утверждаю»

Руководитель Департамента

госсанэпиднадзора

Минздрава России

________________ А.А. Монисов

« 14 » декабря 1999 г.

№ 1100-3287-99-113

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по применению средства «ДЕОХЛОР ТАБЛЕТКИ»

для целей дезинфекции

(производства фирмы ПФХ СНС, Франция)

«СОГЛАСОВАНО»

Председатель подкомиссии по

Дезинфекционным средствам

Федеральной Комиссии по МИБР,

ДС и ПКС Департамента госсанэпиднадзора

Минздрава России

Академик РАМН

_______________________ М.Г. Шандала

« 03 » ноября 1999 г.

Москва 1999 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по применению средства «ДЕОХЛОР ТАБЛЕТКИ» для целей дезинфекции

(производства фирмы ПФХ СНС, Франция)

Методические указания разработаны Свердловским областным центром Госсанэпиднадзора и Областным Центром по профилактике и борьбе со СПИД г. Екатеринбурга.

Авторы: Т.И. Боровикова, Т.М. Мотус, Э.А. Сокольников, А.Ю. Чистякова.

Методические указания предназначены для медицинского персонала лечебно -профилактических учреждений, работников дезинфекционных станций и центров государственного санитарно-эпидемиологического надзора и других учреждений. занимающихся дезинфекционной деятельностью

1. Общие положения

1.1. Средство «ДЕОХЛОР ТАБЛЕТКИ» производятся в виде таблеток весом 3,4 г., содержащих в качестве действующего вещества натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты с содержанием 1,5 г (44,2%) активного хлора,

Средство «Деохлор таблетки» хорошо растворимо в воде. Водные растворы прозрачные и бесцветные, имеют слабый запах хлора.

Выпускается в пластиковых банках по 300, 150 и 50 таблеток. Срок хранения таблеток составляет 3 года со дня изготовления. Срок хранения рабочих растворов не более трех суток

1.2. «Деохлор таблетки» обладают бактерицидным (в т. ч. туберкулоцидным), вирулицидным (включая ВИЧ-инфекцию и гепатиты с парентеральными механизмами передачи) и фунгицидным действием в отношении дерматофитов, грибов рода Кандада.

1.3. Средство «Деохлор таблетки» по параметрам острой токсичности по классификации ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3 классу умеренно - опасных веществ при попадании в желудок. Средство оказывает слабое раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки глаз. В концентрации от 0,1% по активному хлору вызывает раздражение органов дыхания и глаз. Обладает слабым сенсибилизирующим действием.

1.4. Растворы средства «Деохлор таблетки» предназначены для дезинфекции поверхностей в помещениях, предметов обстановки, санитарно-технического оборудования, белья, посуды, игрушек, предметов ухода за больными и изделий медицинского назначения при инфекциях бактериальной этиологии (включая туберкулез и возбудителей внутрибольничных инфекций), вирусной этнологии (включая ВИЧ-инфекцию и гепатиты с парентеральными механизмами передачи) и грибковой этиологии в ЛПУ любого профиля (текущих и генеральных уборок), инфекционных очагах, детских учреждениях (при проведении заключительной дезинфекции), для профилактической дезинфекции на объектах коммунальной службы, общественного питания и предприятий продовольственной торговли,

2. Приготовление рабочих растворов

2.1. Рабочие растворы «Деохлор таблеток» готовят в стеклянной, пластмассовой или эмалированной посуде, путем растворения определенного числа таблеток в воде в соответствии с таблицей 1.

Таблица № 1.

| Содержание акт. хлора,% | Количество таблеток | Количество воды (л) |
| --- | --- | --- |
| 0,015 | 1 | 10,0 |
| 0,03 | 2 | 10,0 |

0,06

| 0,09 | 4 | 10,0 |
| --- | --- | --- |
| 0,09 | 6 | 10,0 |
| 0,1 | 7 | 10,0 |
| 0,2 | 14 | 10,0 |
| 0,3 | 20 | 10,0 |

3. Применение средства «Деохлор таблетки»

3.1. Растворы средства «Деохлор таблетки» используют для дезинфекции поверхностей в помещениях, предметов обстановки (жесткой мебели), санитарно-технического оборудования, посуды, белья, игрушек, изделий медицинского назначения (в том числе для изделий одноразового применения), предметов ухода за больными из коррозионно-стойких металлов, стекла, полимерных материалов, резины; по режимам представленным в таблицах № 2, 3, 4, 5.

3.2. Поверхности в помещениях предметы обстановки, пол, стены, санитарно-техническое оборудование протирают ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором из расчета 100 мл/м2 или орошают из расчета 200 мл/м2. После окончания дезинфекции помещение проветривают, паркетный пол, полированную и деревянную мебель протирают сухой ветошью. Санитарно-техническое оборудование промывают чистой водой. Сильно загрязненные поверхности протирают двухкратно.

3.3. Уборочный инвентарь (ветошь) замачивают в растворе дезинфицирующего средства. По окончании дезинфекции прополаскивают.

3.4. Посуду освобождают от остатков пищи и полностью погружают в дезинфицирующий раствор из расчета 2 литра на 1 комплект. По окончании дезинфекции посуду промывают проточной водой не менее 3 минут (до исчезновения запаха).

3.5. Игрушки полностью погружают в дезинфицирующий раствор. По окончании дезинфекции игрушек промывают проточной водой не менее 3 минут (до исчезновения запаха).

3.6. Белье последовательно замачивают в дезинфицирующий раствор из расчета 4 литра (вискоза - 8л) раствора на 1 кг сухого белья. По окончании дезинфекции белье прополаскивают и стирают обычным способом. Средство не рекомендуется применять для обеззараживания цветных и шерстяных тканей.

3.7. Изделия медицинского назначения полностью погружают в дезинфицирующий раствор, тщательно заполняя полости и каналы. Разъемные изделия обрабатываются в разобранном виде. После дезинфекции изделия промывают проточной водой в течение 3 минут.

3.8. Предметы ухода за больными погружают полностью в дезинфицирующий раствор или протирают ветошью, смоченной в растворе. После дезинфекции изделия промывают проточной водой в течение 3 минут.

Таблица № 2.

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «Деохлор таблетки» при инфекциях бактериальной (кроме туберкулеза) этиологии

| Объекты обеззараживания | Конц-ия по акт. хлору, % | Время обеззараж., мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель | 0,015 | 30 | Протирание или орошение |
| Посуда без остатков пищи | 0,015 | 15 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 0,1 | 60 | Погружение |
| Белье, загрязненное выделениями | 0,2 | 120 | Замачивание |
| Белье, не загрязненное выделениями | 0,015 | 30 | Замачивание |
| Игрушки | 0,015 | 30 | Погружение |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,06 | 45 | Протирание |
| Уборочный инвентарь |

0,1

0,2

120

| 60 | Замачивание |
| --- | --- |

Таблица № 3.

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «Деохлор таблетки» при инфекциях вирусной (включая гепатиты и ВИЧ-инфекцию) этиологии

Объекты обеззараживания

|  | Конц-ия по акт. хлору, % | Время обеззараж., мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Изделия мед- назначения из коррозионно-стойких металлов, стекла, резины, пластмасс |

0,1

0,06

30

60

Погружение

Предметы ухода за больными из стекла, пластмасс, резины

0,1

0,06

30

| 60 | Погружение или протирание |
| --- | --- |

Посуда без остатков пищи

0,015

45

Погружение

Посуда с остатками пищи

0,1

|  | 60 |
| --- | --- |

Погружение

Белье, загрязненное кровью

0,1

0,2

0,2

90

60

Замачивание

| Белье, загрязненное выделениями | 0,2 | 120 | Замачивание |
| --- | --- | --- | --- |
| Белье, незагрязненное выделениями | 0,015 | 45 | Замачивание |
| Игрушки | 0,015 | 45 | Погружение |

Поверхности помещений, жесткая мебель

|  | 0,015 | 45 |
| --- | --- | --- |

Протирание или орошение

Санитарно - техническое оборудование

0,1

30

Протирание

Уборочный инвентарь

0,1

0,2

60

30

Замачивание

Таблица № 4.

Режимы дезинфекции различных объектов

растворами средства «Деохлор таблетки» при туберкулезе

Объекты обеззараживания

|  | Концентрация раствора по акт. хлору, % | Время Обеззараживания, мин |
| --- | --- | --- |

Способ обеззараживания

Изделия мед. назначения из коррозионно-стойких металлов, стекла, резины, пластмасс

0,2

60

Погружение

Предметы ухода за больными

0,2

60

Погружение или протирание

Посуда без остатков пищи

0,045

0,06

60

30

Погружение

Посуда с остатками пищи

0,3

180

Погружение

Белье, загрязненное выделениями

0,3

120

Замачивание

Белье, незагрязненное выделениями

0,45

0,06

60

30

Замачивание

Игрушки

0,06

30

Замачивание

Поверхности помещений, жесткая мебель

0,1

0,075

60

| 90 | Протирание или орошение |
| --- | --- |
| Санитарно-техническое оборудование |

0,2

60

Протирание

Уборочный инвентарь

0,2

0,3

120

90

Замачивание

Таблица № 5.

Режимы дезинфекции различных объектов

растворами средства «Деохлор таблетки» при грибковых инфекциях

Объекты обеззараживания

Концентрация раствора по акт, хлору, %

Время обеззараживания,

мин.

Способ обеззараживания

Изделия мед. назначения

0,2

0,06*

30

60

Погружение

Предметы ухода за больными

0,2

0,06*

30

60

Погружение или протирание

Белье незагрязненное выделениями

0,03*

0,06

15

60

Замачивание

Белье загрязненное выделениями

0,2

120

Замачивание

Посуда без остатков пищи*

0,03*

0,06*

30

15

Погружение

Посуда с остатками пищи*

0,2*

60

Погружение

Поверхности помещений, жесткая мебель

0,06*

0,06

0,1

30

60

30

Протирание или орошение

Санитарно-техническое оборудование

0,1

60

- « -

Уборочный инвентарь

0,1

0,2

120

60

замачивание

Примечание * - режим дается для обеззараживание при кандидозе.

4. Меры предосторожности.

4.1. К работе со средством не допускается лица с повышенной чувствительностью к хлорным препаратам и хроническими аллергическими реакциями.

4.2. При приготовлении рабочих растворов средства «Деохлор таблетки» не требуется использование средств индивидуальной защиты.

4.3. Все работы с рабочими растворами, содержащими 0,015-0,06% активного хлора способом протирания и погружения не требует защиты органов дыхания у персонала.

4.4. Работы с растворами, содержащими 0,1% и выше следует выполнять с защитой органов дыхания универсальными респираторами типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки В и в герметичных очках.

4.5. Все обработки проводить в отсутствии больных.

4.6. Все работы проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

4.7. Емкости для замачивания белья, игрушек, посуды, изделий медицинского назначения и предметов ухода за больными должны быть закрыты.

4.8. При работе с «Деохлор таблетки» соблюдать правила личной гигиены, запрещается курить, принимать пищу, пить во время проведения работ со средством. После работы руки вымыть водой с мылом.

4.9. Средство следует хранить в темном прохладном месте, отдельно от лекарственных препаратов, и в местах недоступных детям, в плотно закрытой упаковке фирмы-изготовителя.

5. Признаки острого отравления и меры первой медицинской помощи

при отравлении

5.1. При несоблюдении мер предосторожности и у лиц с повышенной чувствительностью возможны острые отравления средством «Деохлор таблетки», которое проявляется в раздражении глаз, слизистых оболочек дыхательных путей (слезотечение, резь в глазах, першение в горле, кашель, насморк).

5.2. При проявлении первых признаков острого отравления пострадавшего необходимо вывести на свежий воздух, обеспечить покой. Прополоскать рот, нос, горло водой, после чего дать теплое питье (молоко с питьевой содой: 1 чайная ложка на стакан молока), провести ингаляцию содовым раствором (1 чайная ложка питьевой соды на стакан воды). При необходимости обратиться к врачу.

5.3. При попадании раствора средства на кожу следует смыть его водой.

5.4. При попадании раствора средства в глаза промыть их под проточной водой в течение 10 минут, закапать 30% раствор сульфацила натрия. При необходимотси обратиться к врачу.

5.5. При случайном попадании средства в желудок дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды, затем принять 10-20 таблеток активированного угля или стакан молока.